“Año del dialogo y reconciliación nacional”

**INFORME N° 02-2018-ME/RA/DREA-UGEL.CHZ-IE. “JMA”-CIST**

A : HUERTA CHAUCA MELITON

**Director I.E. José María Arguedas - Marcara**

DE : ANTUNEZ ORELLANO MARTIN YOEL

**Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico**

Asunto : Verificación de seguridad de las instalaciones

Fecha : Marcara, 01 de junio de 2018

Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que se realizó la verificación de los niveles de seguridad dentro de la institución, encontrándose la siguiente información:

La institución cuenta con 3 posos a tierra que prevén el correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos ante una eventual variación del fluido eléctrico, de los cuales 1 no se puede verificar su instalación debido a la construcción del municipio escolar.

Las aulas de innovación de inglés y matemática no cuentan con todas sus ventanas lo cual no brinda una total seguridad.

En el aula del centro de cómputo los seguros de las ventas están malogrados permitiendo que se puedan abrir desde la parte trasera de las aulas, significando un nivel de seguridad bajo.

Finalmente, el cerco perimetrico del colegio brinda una muy poca seguridad a todos los equipos que se encuentren dentro de la institución, debido a que solo son ramas de árboles y alambres en algunos sectores que pueden ser vulnerados muy fácilmente.

Considerando lo indicado sugiero que se tomen más medidas de prevención como arreglar los seguros de las ventanas, colocar los vidrios faltantes y aumentar los niveles de seguridad del cerco perimétrico para resguardar los equipos tecnológicos dentro de la institución.

Es todo cuanto informo a su despacho para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Martin Yoel Antunez Orellano

**Coordinador de Innovación y**

**Soporte Tecnológico**